## Row 1
Inj. | Injection Name | Type | Ret.Time | Amount | Rel.Area | Area | Height | Type | Width (50%) | Asym. | Resol. | Plates
No. | Selected Peak: |  | min |  | % | mAU*min | mAU |  | min | EP | EP | EP
Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1
|  |  | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1
1 | water | Unknown | 0.096 | n.a. | 100 | 65.5574 | 652.61 | BMB | 0.098 | 1.79 | n.a. | 5
2 | water | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 0.0767 | 3.6 | BMB | 0.02 | 0.98 | n.a. | 40
3 | water | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 0.055 | 3.01 | BMB | 0.018 | 0.91 | n.a. | 52
4 | 50 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 12.1635 | 493.32 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 35
5 | 75 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 17.1688 | 695.03 | BMB | 0.022 | 1.66 | n.a. | 35
6 | 100 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 22.994 | 926.37 | BMB | 0.022 | 1.66 | n.a. | 34
7 | 125 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 28.7753 | 1156.35 | BMB | 0.022 | 1.69 | n.a. | 34
8 | 150 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 35.5034 | 1430.71 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 34
9 | 50 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 13.3303 | 534.88 | BMB | 0.022 | 1.64 | n.a. | 34
10 | 75 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 18.3508 | 737 | BMB | 0.022 | 1.66 | n.a. | 34
11 | PB blank | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 1.7747 | 70.75 | BMB | 0.022 | 1.66 | n.a. | 33
12 | 50 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 12.278 | 491.4 | BMB | 0.022 | 1.68 | n.a. | 34
13 | 75 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 17.1612 | 695.73 | BMB | 0.022 | 1.66 | n.a. | 35
14 | 100 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 23.0398 | 925.97 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 34
15 | 125 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 28.6326 | 1152.1 | BMB | 0.022 | 1.66 | n.a. | 34
16 | 150 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 34.8978 | 1412.52 | BMB | 0.022 | 1.65 | n.a. | 34
17 | 50 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 13.2982 | 533.7 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 34
18 | 75 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 18.1833 | 731.47 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 34
19 | PB blank | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 1.6513 | 65.64 | BMB | 0.022 | 1.71 | n.a. | 33
20 | 50 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 12.1395 | 487.04 | BMB | 0.022 | 1.68 | n.a. | 34
21 | 75 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 16.972 | 691.32 | BMB | 0.021 | 1.66 | n.a. | 35
22 | 100 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 22.8913 | 924.57 | BMB | 0.022 | 1.68 | n.a. | 34
23 | 125 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 28.3768 | 1150.49 | BMB | 0.022 | 1.65 | n.a. | 35
24 | 150 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 34.8335 | 1413.69 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 35
25 | 50 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 13.3018 | 536.16 | BMB | 0.022 | 1.65 | n.a. | 34
26 | 75 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 18.1303 | 732.14 | BMB | 0.022 | 1.66 | n.a. | 34
27 | PB blank | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 1.6036 | 63.9 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 33
Maximum |  |  | 0.096 | 0 | 100 | 65.5574 | 1430.71 |  | 0.098 | 1.79 | 0 | 52
Average |  |  | 0.056 | n.a. | 100 | 19.0052 | 693.02 |  | 0.024 | 1.62 | n.a. | 34
Minimum |  |  | 0.054 | 0 | 100 | 0.055 | 3.01 |  | 0.018 | 0.91 | 0 | 5
Standard Deviation |  |  | 0.008 | n.a. | 0 | 14.051 | 425.66 |  | 0.015 | 0.2 | n.a. | 7
Relative Standard Deviation |  |  | 14.44% | n.a. | 0% | 73.93% | 61.42% |  | 60.79% | 12.1% | n.a. | 20.11%

## Row 2
Inj. | Injection Name | Type | Ret.Time | Amount | Rel.Area | Area | Height | Type | Width (50%) | Asym. | Resol. | Plates
No. | Selected Peak: |  | min |  | % | mAU*min | mAU |  | min | EP | EP | EP
Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1
|  |  | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1
1 | water | Unknown | 0.092 | n.a. | 100 | 80.4361 | 822.38 | BMB | 0.095 | 1.93 | n.a. | 5
2 | water | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 0.0578 | 3.11 | BMB | 0.018 | 0.9 | n.a. | 47
3 | water | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 0.0439 | 2.7 | BMB | 0.015 | 0.91 | n.a. | 68
4 | 50 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 11.4829 | 463.16 | BMB | 0.022 | 1.65 | n.a. | 34
5 | 75 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 16.733 | 675.86 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 35
6 | 100 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 22.2438 | 897.44 | BMB | 0.022 | 1.64 | n.a. | 34
7 | 125 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 27.7486 | 1121.52 | BMB | 0.022 | 1.66 | n.a. | 34
8 | 150 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 33.7221 | 1364.53 | BMB | 0.022 | 1.66 | n.a. | 34
9 | 100 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 23.5279 | 960.87 | BMB | 0.021 | 1.64 | n.a. | 36
10 | 125 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 28.8137 | 1166.36 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 34
11 | PB blank | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 2.0097 | 79.75 | BMB | 0.022 | 1.69 | n.a. | 33
12 | 50 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 11.3254 | 455.38 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 34
13 | 75 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 16.6113 | 678.24 | BMB | 0.022 | 1.68 | n.a. | 35
14 | 100 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 22.6469 | 913.78 | BMB | 0.022 | 1.65 | n.a. | 34
15 | 125 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 27.8694 | 1126.47 | BMB | 0.022 | 1.71 | n.a. | 34
16 | 150 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 33.8544 | 1369.53 | BMB | 0.022 | 1.69 | n.a. | 34
17 | 100 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 23.5214 | 955.39 | BMB | 0.022 | 1.71 | n.a. | 35
18 | 125 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 28.8395 | 1166.29 | BMB | 0.022 | 1.66 | n.a. | 34
19 | PB blank | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 2.1754 | 86.74 | BMB | 0.022 | 1.69 | n.a. | 33
20 | 50 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 11.1088 | 447 | BMB | 0.022 | 1.65 | n.a. | 34
21 | 75 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 16.515 | 666.07 | BMB | 0.022 | 1.64 | n.a. | 34
22 | 100 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 22.5873 | 909.08 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 34
23 | 125 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 27.9266 | 1126.9 | BMB | 0.022 | 1.66 | n.a. | 34
24 | 150 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 33.8581 | 1366.75 | BMB | 0.022 | 1.69 | n.a. | 34
25 | 100 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 23.3209 | 953.18 | BMB | 0.022 | 1.68 | n.a. | 35
26 | 125 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 28.6448 | 1156.56 | BMB | 0.022 | 1.63 | n.a. | 34
27 | PB blank | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 2.2606 | 90.02 | BMB | 0.022 | 1.64 | n.a. | 33
Maximum |  |  | 0.092 | 0 | 100 | 80.4361 | 1369.53 |  | 0.095 | 1.93 | 0 | 68
Average |  |  | 0.055 | n.a. | 100 | 21.4772 | 778.71 |  | 0.024 | 1.62 | n.a. | 35
Minimum |  |  | 0.054 | 0 | 100 | 0.0439 | 2.7 |  | 0.015 | 0.9 | 0 | 5
Standard Deviation |  |  | 0.007 | n.a. | 0 | 15.9916 | 437.65 |  | 0.014 | 0.21 | n.a. | 9
Relative Standard Deviation |  |  | 13.03% | n.a. | 0% | 74.46% | 56.2% |  | 59.41% | 13.1% | n.a. | 26.21%

## Row 3
Inj. | Injection Name | Type | Ret.Time | Amount | Rel.Area | Area | Height | Type | Width (50%) | Asym. | Resol. | Plates
No. | Selected Peak: |  | min |  | % | mAU*min | mAU |  | min | EP | EP | EP
Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1
|  |  | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1
1 | water | Unknown | 0.096 | n.a. | 100 | 73.1323 | 726.95 | BMB | 0.099 | 1.79 | n.a. | 5
2 | water | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 0.0582 | 3.09 | BMB | 0.018 | 0.91 | n.a. | 47
3 | water | Unknown | 0.054 | n.a. | 96.52 | 0.0639 | 3.37 | BMB | 0.017 | 1.14 | 3.78 | 54
4 | 50 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 10.8795 | 436.35 | BMB | 0.022 | 1.64 | n.a. | 34
5 | 75 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 16.3095 | 653.94 | BMB | 0.022 | 1.71 | n.a. | 34
6 | 100 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 22.0944 | 898.21 | BMB | 0.021 | 1.66 | n.a. | 35
7 | 125 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 26.8967 | 1073.21 | BMB | 0.022 | 1.68 | n.a. | 34
8 | 150 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 33.9818 | 1362.15 | BMB | 0.022 | 1.66 | n.a. | 34
9 | 150 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 34.3882 | 1367.15 | BMB | 0.022 | 1.7 | n.a. | 33
10 | 50 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 12.6665 | 503.21 | BMB | 0.022 | 1.68 | n.a. | 33
11 | PB blank | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 1.9676 | 77.51 | BMB | 0.022 | 1.68 | n.a. | 33
12 | 50 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 10.769 | 430.57 | BMB | 0.022 | 1.68 | n.a. | 33
13 | 75 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 16.1736 | 647.03 | BMB | 0.022 | 1.61 | n.a. | 34
14 | 100 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 22.0804 | 895.88 | BMB | 0.022 | 1.66 | n.a. | 35
15 | 125 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 27.0234 | 1087.42 | BMB | 0.022 | 1.66 | n.a. | 34
16 | 150 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 33.8304 | 1364.49 | BMB | 0.022 | 1.65 | n.a. | 34
17 | 150 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 34.3245 | 1384.01 | BMB | 0.022 | 1.68 | n.a. | 34
18 | 50 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 12.6255 | 505.9 | BMB | 0.022 | 1.63 | n.a. | 34
19 | PB blank | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 1.8041 | 71.31 | BMB | 0.022 | 1.66 | n.a. | 33
20 | 50 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 10.6365 | 425.4 | BMB | 0.022 | 1.58 | n.a. | 33
21 | 75 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 16.1065 | 647.02 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 34
22 | 100 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 21.9518 | 890.26 | BMB | 0.022 | 1.64 | n.a. | 35
23 | 125 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 26.7265 | 1076.95 | BMB | 0.022 | 1.65 | n.a. | 34
24 | 150 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 33.734 | 1361.23 | BMB | 0.022 | 1.64 | n.a. | 34
25 | 150 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 34.287 | 1382.79 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 34
26 | 50 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 12.5643 | 505.3 | BMB | 0.022 | 1.64 | n.a. | 34
27 | PB blank | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 1.8559 | 73.73 | BMB | 0.022 | 1.66 | n.a. | 33
Maximum |  |  | 0.096 | 0 | 100 | 73.1323 | 1384.01 |  | 0.099 | 1.79 | 3.78 | 54
Average |  |  | 0.056 | n.a. | 99.87 | 20.3308 | 735.35 |  | 0.024 | 1.62 | 3.78 | 34
Minimum |  |  | 0.054 | 0 | 96.52 | 0.0582 | 3.09 |  | 0.017 | 0.91 | 3.78 | 5
Standard Deviation |  |  | 0.008 | n.a. | 0.67 | 15.7016 | 467.98 |  | 0.015 | 0.18 | n.a. | 7
Relative Standard Deviation |  |  | 14.44% | n.a. | 0.67% | 77.23% | 63.64% |  | 61% | 10.99% | n.a. | 21.74%

## Row 4
Inj. | Injection Name | Type | Ret.Time | Amount | Rel.Area | Area | Height | Type | Width (50%) | Asym. | Resol. | Plates
No. | Selected Peak: |  | min |  | % | mAU*min | mAU |  | min | EP | EP | EP
Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1
|  |  | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1
1 | water | Unknown | 0.092 | n.a. | 100 | 69.8037 | 704.4 | BMB | 0.097 | 1.93 | n.a. | 5
2 | water | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 0.0761 | 3.66 | BMB | 0.019 | 1.23 | n.a. | 46
3 | water | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 0.0675 | 3.5 | BMB | 0.018 | 1.09 | n.a. | 50
4 | 50 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 10.1928 | 408.73 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 34
5 | 75 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 15.9449 | 640.69 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 34
6 | 100 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 22.2252 | 893.55 | BMB | 0.022 | 1.65 | n.a. | 34
7 | 125 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 26.9523 | 1089.17 | BMB | 0.022 | 1.63 | n.a. | 34
8 | 150 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 32.9403 | 1345.41 | BMB | 0.021 | 1.66 | n.a. | 36
9 | 75 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 17.0348 | 684.11 | BMB | 0.022 | 1.65 | n.a. | 34
10 | 100 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 22.3885 | 901.84 | BMB | 0.022 | 1.63 | n.a. | 34
11 | PB blank | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 2.0828 | 82.06 | BMB | 0.022 | 1.7 | n.a. | 33
12 | 50 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 10.0675 | 403.67 | BMB | 0.022 | 1.65 | n.a. | 34
13 | 75 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 15.8882 | 636.53 | BMB | 0.022 | 1.66 | n.a. | 34
14 | 100 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 21.7564 | 874.93 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 34
15 | 125 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 26.7949 | 1081.97 | BMB | 0.022 | 1.65 | n.a. | 34
16 | 150 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 32.974 | 1329.37 | BMB | 0.022 | 1.69 | n.a. | 34
17 | 75 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 16.9758 | 682.64 | BMB | 0.022 | 1.65 | n.a. | 34
18 | 100 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 22.4912 | 904.49 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 34
19 | PB blank | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 1.9517 | 77.56 | BMB | 0.022 | 1.66 | n.a. | 33
20 | 50 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 10.0194 | 402.4 | BMB | 0.022 | 1.66 | n.a. | 34
21 | 75 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 15.7608 | 633.74 | BMB | 0.022 | 1.64 | n.a. | 34
22 | 100 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 21.6356 | 869.26 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 34
23 | 125 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 26.8508 | 1081.59 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 34
24 | 150 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 33.0066 | 1330.11 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 34
25 | 75 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 16.9625 | 683.2 | BMB | 0.022 | 1.65 | n.a. | 34
26 | 100 | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 22.38 | 900.34 | BMB | 0.022 | 1.65 | n.a. | 34
27 | PB blank | Unknown | 0.054 | n.a. | 100 | 1.98 | 78.54 | BMB | 0.022 | 1.67 | n.a. | 33
Maximum |  |  | 0.092 | 0 | 100 | 69.8037 | 1345.41 |  | 0.097 | 1.93 | 0 | 50
Average |  |  | 0.055 | n.a. | 100 | 19.1557 | 693.61 |  | 0.024 | 1.63 | n.a. | 34
Minimum |  |  | 0.054 | 0 | 100 | 0.0675 | 3.5 |  | 0.018 | 1.09 | 0 | 5
Standard Deviation |  |  | 0.007 | n.a. | 0 | 14.2431 | 405.28 |  | 0.015 | 0.15 | n.a. | 7
Relative Standard Deviation |  |  | 13.03% | n.a. | 0% | 74.35% | 58.43% |  | 59.62% | 9.07% | n.a. | 20.42%

## Row 5
Inj. | Injection Name | Area | Height
No. | Selected Peak: | mAU*min | mAU
Component 1 | Component 1 | Component 1 | Component 1
|  | UV_VIS_1 | UV_VIS_1
1 | water | 42.17 | 521.36
2 | water | 0.0516 | 2.98
3 | water | 0.0466 | 2.83
4 | PB blank | 0.2808 | 10.81
5 | 125 | 25.8322 | 1039.04
6 | 150 | 32.0127 | 1288.6
7 | PB blank | 10.1903 | 1066.66
8 | PB blank | 0.2829 | 10.88
9 | 125 | 26.0722 | 1046.05
10 | 150 | 32.3823 | 1310.71
11 | PB blank | 2.0206 | 77.84
12 | PB blank | 0.2917 | 11.17
13 | 125 | 25.9353 | 1038.04
14 | 150 | 32.318 | 1297.36
15 | PB blank | 1.692 | 66.12
Maximum |  | 42.17 | 1310.71
Average |  | 15.4386 | 586.03
Minimum |  | 0.0466 | 2.83
Standard Deviation |  | 15.7018 | 572.08
Relative Standard Deviation |  | 101.7% | 97.62%

## All Data
Concentration DTT (uM) | Area (mAU*min) | [5 empty] | Average | Standard Deviation
50 | 12.1635 | 11.4829 | 10.8795 | 10.1928 | 12.6665 | 13.3303 | 11.7859 | 1.1623
75 | 17.1688 | 16.733 | 16.3095 | 15.9449 | 17.0348 | 18.3508 | 16.9236 | 0.83435
100 | 22.994 | 22.2438 | 22.0944 | 22.2252 | 22.3885 | 23.5279 | 22.579 | 0.56237
125 | 28.7753 | 27.7486 | 26.8967 | 26.9523 | 25.8322 | 28.8137 | 27.5031 | 1.1713
150 | 35.5034 | 33.7221 | 33.9818 | 32.9403 | 32.0127 | 34.3882 | 33.7581 | 1.2008
PB blank | 1.7747 | 2.0097 | 1.9676 | 2.0828 | 10.1903 | 0.2808 | 3.051 | 3.5628
50 | 12.278 | 11.3254 | 10.769 | 10.0675 | 12.6255 | 13.2982 | 11.7273 | 1.2176
75 | 17.1612 | 16.6113 | 16.1736 | 15.8882 | 16.9758 | 18.1833 | 16.8322 | 0.81585
100 | 23.0398 | 22.6469 | 22.0804 | 21.7564 | 22.4912 | 23.5214 | 22.5893 | 0.63834
125 | 28.6326 | 27.8694 | 27.0234 | 26.7949 | 26.0722 | 28.8395 | 27.5387 | 1.0925
150 | 34.8978 | 33.8544 | 33.8304 | 32.974 | 32.3823 | 34.3245 | 33.7106 | 0.90866
PB blank | 1.6513 | 2.1754 | 1.8041 | 1.9517 | 2.0206 | 0.2829 | 1.6477 | 0.6924
50 | 12.1395 | 11.1088 | 10.6365 | 10.0194 | 12.5643 | 13.3018 | 11.6284 | 1.2474
75 | 16.972 | 16.515 | 16.1065 | 15.7608 | 16.9625 | 18.1303 | 16.7412 | 0.83031
100 | 22.8913 | 22.5873 | 21.9518 | 21.6356 | 22.38 | 23.3209 | 22.4611 | 0.61444
125 | 28.3768 | 27.9266 | 26.7265 | 26.8508 | 25.9353 | 28.6448 | 27.4101 | 1.0659
150 | 34.8335 | 33.8581 | 33.734 | 33.0066 | 32.318 | 34.287 | 33.6729 | 0.89909
PB blank | 1.6036 | 2.2606 | 1.8559 | 1.98 | 1.692 | 0.2917 | 1.614 | 0.68778
All | Avg | SD
50 | 11.7139 | 1.1382
75 | 16.8323 | 0.78048
100 | 22.5432 | 0.57226
125 | 27.484 | 1.0449
150 | 33.7138 | 0.95183
PB blank | 2.1042 | 2.1186

## LINEST
Concentration DTT (uM) | Area (mAU*min)
50 | 12.1635
75 | 17.1688 |  |  | 0.21861 | 0.5968
100 | 22.994 |  |  | 0.002816 | 0.29868
125 | 28.7753 |  |  | 0.98561 | 0.94452
150 | 35.5034 |  |  | 6026.4213 | 88
50 | 12.278 |  |  | 5376.2342 | 78.5057
75 | 17.1612
100 | 23.0398
125 | 28.6326
150 | 34.8978
50 | 12.1395
75 | 16.972
100 | 22.8913
125 | 28.3768
150 | 34.8335
50 | 11.4829
75 | 16.733
100 | 22.2438
125 | 27.7486
150 | 33.7221
50 | 11.3254
75 | 16.6113
100 | 22.6469
125 | 27.8694
150 | 33.8544
50 | 11.1088
75 | 16.515
100 | 22.5873
125 | 27.9266
150 | 33.8581
50 | 10.8795
75 | 16.3095
100 | 22.0944
125 | 26.8967
150 | 33.9818
50 | 10.769
75 | 16.1736
100 | 22.0804
125 | 27.0234
150 | 33.8304
50 | 10.6365
75 | 16.1065
100 | 21.9518
125 | 26.7265
150 | 33.734
50 | 10.1928
75 | 15.9449
100 | 22.2252
125 | 26.9523
150 | 32.9403
50 | 10.0675
75 | 15.8882
100 | 21.7564
125 | 26.7949
150 | 32.974
50 | 10.0194
75 | 15.7608
100 | 21.6356
125 | 26.8508
150 | 33.0066
50 | 12.6665
75 | 17.0348
100 | 22.3885
125 | 25.8322
150 | 32.0127
50 | 12.6255
75 | 16.9758
100 | 22.4912
125 | 26.0722
150 | 32.3823
50 | 12.5643
75 | 16.9625
100 | 22.38
125 | 25.9353
150 | 32.318
50 | 13.3303
75 | 18.3508
100 | 23.5279
125 | 28.8137
150 | 34.3882
50 | 13.2982
75 | 18.1833
100 | 23.5214
125 | 28.8395
150 | 34.3245
50 | 13.3018
75 | 18.1303
100 | 23.3209
125 | 28.6448
150 | 34.287
PB blank | 1.6036 | 2.2606 | 1.8559 | 1.98 | 1.692 | 0.2917
PB blank | 1.7747 | 2.0097 | 1.9676 | 2.0828 | 10.1903 | 0.2808
PB blank | 1.6513 | 2.1754 | 1.8041 | 1.9517 | 2.0206 | 0.2829